## Нагреватели
ООО "ЭкоДом-Енисей" т.235-87-64, т.258-93-66 ecodom-enisey@yandex.ru, ecodom-vent.ru
Канальные нагреватели для круглых и прямоугольных каналов. Прайс.
№ | Классификация ПВУ-1-8- х | Скорость воздуха м/ сек | Сопротивление , Па. | Габарит БхВ мм. (присоед) | Длинна установки L мм. | Расход воздуха, м3/ч. (-37) | Тепловая мощность, Вт (+20) | Тепловая мощность, Гкал/ч | Пусковая нагрузка, Вт | К-во нагрев. | Цена
1 | ПВУ-1-8-125-7 | 7.9 | 26.5 | д-125 | 785 | 350 | 7177.2 | 0.0061713 | 2400 | 3 | 4500
2 | ПВУ-1-8-160-10 | 7.1 | 19.9 | д-160 | 785 | 515 | 10560.7 | 0.0090806 | 4800 | 6 | 5200
3 | ПВУ-1-8-200-16 | 6.9 | 17.7 | д-200 | 785 | 780 | 16199.9 | 0.013929 | 7200 | 9 | 7300
4 | ПВУ-1-8-250-20 | 5.6 | 11.5 | д-250 | 785 | 1000 | 20506.3 | 0.017632 | 9600 | 12 | 8500
5 | ПВУ-1-8-250-26 | 7.1 | 18.5 | д-250 | 785 | 1270 | 26042.9 | 0.022393 | 12000 | 15 | 12000
6 | ПВУ-1-8-315-31 | 5.5 | 10.5 | д-315 | 785 | 1545 | 31784.7 | 0.02733 | 14400 | 18 | 14700
7 | ПВУ-1-8-315-35 | 6.31 | 5 | д-315 | 785 | 1770 | 35885.9 | 0.030856 | 16800 | 21 | 21200
8 | ПВУ-1-8-315-42 | 7.31 | 8 | д-315 | 785 | 2050 | 42037.8 | 0.036146 | 19200 | 24 | 24600
9 | ПВУ-1-8-50/32-53 | 4.4 | 8.3 | 500х320 | 670 | 2500 | 52800 | 0.0454 | 24000 | 30 | 28300
10 | ПВУ-1-8-50/32-63 | 5.6 | 8.5 | 500х320 | 670 | 3200 | 63200 | 0.054342 | 28800 | 36 | 30500
11 | ПВУ-1-8-50/50-73 | 5 | 8.7 | 500х500 | 670 | 3570 | 73207.3 | 0.062947 | 33600 | 42 | 32300
12 | ПВУ-1-8-50/50-84 | 5.8 | 11.6 | 500х500 | 670 | 4130 | 84690.8 | 0.072821 | 38400 | 48 | 35200
13 | ПВУ-1-8-50/50-94 | 5.9 | 11.8 | 500х500 | 670 | 4620 | 94739 | 0.08146 | 43200 | 54 | 38500
14 | ПВУ-1-8-65/50-110 | 5.4 | 10.2 | 650х500 | 670 | 5400 | 110733.8 | 0.095214 | 50400 | 63 | 42500
15 | ПВУ-1-8-65/50-126 | 6.2 | 13.2 | 650х500 | 670 | 6150 | 126113.5 | 0.10844 | 57600 | 72 | 45900
16 | ПВУ-1-8-65/50-142 | 6.7 | 15.6 | 650х500 | 670 | 6950 | 142519 | 0.12254 | 64800 | 81 | 55200
17 | ПВУ-1-8-50/50/2-148 | 5.6 | 11 | 500х500 | 1340 | 7220 | 148055.2 | 0.1273 | 67200 | 42+42 | 86000
18 | ПВУ-1-8-50/50/2-158 | 6 | 12.7 | 500х500 | 1340 | 7730 | 158513.4 | 0.1363 | 72000 | 48+42 | 87900
19 | ПВУ-1-8-50/50/2-169 | 6.5 | 14.5 | 500х500 | 1340 | 8250 | 169176.6 | 0.14547 | 76800 | 48+48 | 90000
20 | ПВУ-1-8-50/50/2-179 | 6.6 | 15.3 | 500х500 | 1340 | 8750 | 179430 | 0.15428 | 81600 | 54+48 | 102200
21 | ПВУ-1-8-50/50/2-190 | 6.7 | 15.5 | 500х500 | 1340 | 9270 | 190093 | 0.16345 | 86400 | 54+54 | 105600
22 | ПВУ-1-8-65/50/2-222 | 6.3 | 13.8 | 650х500 | 1340 | 9780 | 222200 | 0.19106 | 101000 | 63+63 | 113000
23 | ПВУ-1-8-65/50/2-238 | 6.6 | 15.3 | 650х500 | 1340 | 10320 | 238000 | 0.20464 | 108000 | 72+63 | 115200
24 | ПВУ-1-8-65/50/2-253 | 7.1 | 17.6 | 650х500 | 1340 | 11070 | 253000 | 0.21754 | 115000 | 72+72 | 118300
25 | ПВУ-1-8-65/50/2-268 | 7.1 | 17.6 | 650х500 | 1340 | 11070 | 268400 | 0.23078 | 122000 | 81+72 | 121500
26 | ПВУ-1-8-65/50/2-286 | 7.3 | 18.5 | 650х500 | 1340 | 11320 | 286000 | 0.24592 | 130000 | 81+81 | 124000
27* | ПВУ-2-3-К-160-1,0 | 1.08 | 10 | д-160 | 350-850 | 30-60 | 1262 | 0.0010851 | 1000 | 6 | 8000
28* | ПВУ-2-3-П-10/38-1,0 | 1.08 | 10 | 100-380 | 150-300 | 30-60 | 1262 | 0.0010851 | 1000 | 3 | 8000
* Приточные стеновые клапана с подогревом (круглые д-160, прямоугольные 100х380), устанавливается в стене многоквартирного дома , котеджей, офисов .
** Увеличение температуры воздуха при максимальной мощности ∆t=57ºC (от - 37 до + 20ºC)
*** Для согласованной работы нескольких нагревателей устанавливается контроллер SATeP-4.MCU, поставляется отдельно, стоимость 27200 руб.

## Контроллеры
ООО "ЭкоДом-Енисей" т.235-87-64, т.258-93-66 ecodom-enisey@yandex.ru , ecodom-vent.ru
ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ
№ | РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОКА И ОБОРОТОВ ВЕНТИЛЯТОРА | ВЕНТИЛЯТОР до кВт | НАГРЕВАТЕЛЬ до кВт | СТОИМОСТЬ руб
1 | SATeP-3.PWR-0,5-1,0 | 0.2 | 3 | 42500
2 | SATeP-3.PWR-0,5-1,1 | 0.2 | 5 | 42500
3 | SATeP-3.PWR-0,5-1,2 | 0.35 | 8 | 42500
4 | SATeP-3.PWR-0,5-1,3 | 0.35 | 10 | 45500
5 | SATeP-3.PWR-0,5-12 | 0.35 | 12 | 48500
6 | SATeP-3.PWR-0,5-15 | 0.5 | 15 | 50700
7 | SATeP-3.PWR-0,5-18 | 0.5 | 18 | 53200
8 | SATeP-3.PWR-0,5-20 | 0.5 | 20 | 54500
9 | SATeP-3.PWR-1,5-24 | 1.5 | 24 | 54900
10 | SATeP-3.PWR-1,5-28 | 1.5 | 28 | 55200
11 | SATeP-3.PWR-1,5-35 | 1.5 | 35 | 55700
12 | SATeP-3.PWR-1,5-40 | 1.5 | 40 | 60200
13 | SATeP-3.PWR-2,0-45 | 2 | 45 | 65500
14 | SATeP-3.PWR-2,5-52 | 2.5 | 52 | 71600
15 | SATeP-3.PWR-3,0-58 | 3 | 58 | 74100
16 | SATeP-3.PWR-5,0-65 | 3.5 | 65 | 77200
17 | SATeP-3.PWR-10-68 | 10 | 68 | 86600
18 | SATeP-3.PWR-10-72 | 10 | 72 | 89000
19 | SATeP-3.PWR-10-78 | 10 | 78 | 94000
20 | SATeP-3.PWR-12-82 | 12 | 82 | 98000
21 | SATeP-3.PWR-12-90 | 12 | 90 | 102400
22 | SATeP-3.PWR-15-102 | 15 | 102 | 110600
23 | SATeP-3.PWR-15-110 | 15 | 110 | 115000
24 | SATeP-3.PWR-15-115 | 15 | 115 | 118000
25 | SATeP-3.PWR-15-125 | 15 | 125 | 122000
26 | SATeP-3.PWR-15-130 | 15 | 130 | 125000
27* | SATeP-4.MCU |  |  | 27200
28** | SATeP-4.MM |  |  | 9800
29*** | SATeP-4.W |  |  | 43600
* Главный модуль управления - возможности управлять несколькими приточными системами (с электр. и водянными нагревателями), регулировать время их работы (каждой по отдельности), работа по датчикам СО2, СО, влажности и т.п. Интерфейс.
** Измерительный модуль - подключается к главному модулю для работы по датчикам
*** Контролер управления водянным нагревателем приточной системы. Может работать сосместно с главным модулем или отдельно. Имеет возможность управлять двуми трехходовыми клапанами. Интерфейс.